云南省发电

发电单位：云南省质量技术监督局      签批盖章  符亚杰

等级：加急·明电   云质监发电〔2016〕1号   云机发   号

云南省质量技术监督局关于液化石油气  充装单位使用假冒阀门风险预警的通知

各州、市质量技术监督局：

近日，我局接到《云南省安全生产委员会办公室关于核查假冒浙江合飞阀门有限公司产品有关情况的函》，经责成有关州（市）质监局、县（区）市场监管局现场核查，初步认定我省个别液化石油气充装站使用了涉嫌假冒浙江合飞阀门有限公司的液化石油气截止阀和紧急切断阀（仅使用1年多就发生液化石油气泄漏情况）。

为确保全省液化石油气充装单位设备、设施的安全运行，各州、市质量技术监督局要通知并督促辖区内各液化石油气充装单位迅速开展一次全面检查，凡使用浙江合飞阀门有限公司“合飞牌”阀门的液化石油气充装单位，要认真排查，发现使用假冒“合飞牌”阀门的应立即进行更换，消除安全隐患。

各州（市）质量技术监督局发现生产、销售假冒阀门的单位，要会同工商部门依法进行查处，严厉打击生产、经营假冒产品的违法行为。

云南省质量技术监督局

2016年3月9日

共2页