云南省质	量技术监督局文件

云质监办特〔2018〕17号

云南省质量技术监督局关于               加强公用燃气管道安全监察工作的通知

各州、市质量技术监督局，云南省特种设备安全检测研究院、曲靖市、大理州、昭通市质量技术监督综合检测中心：

为认真贯彻落实《中华人民共和国特种设备安全法》和《云南省安全生产委员会关于印发云南省油气输送管道隐患整治攻坚战实施方案的通知》（云安〔2015〕1号）要求，切实加强公用燃气管道建设、安装、使用、检验环节的安全监察工作，保证公用燃气管道安全，现就加强公用燃气管道安全监察工作通知如下。

- 一、各州、市质量技术监督局要组织、督促各公用管道使用单位开展在用公用燃气管道专项普查工作，摸清在用公用燃气管道分布状况和基本情况。对已经投用的公用燃气管道要重点检查“三落实、两有证、一检验、一预案”的情况，符合《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）规定的，应当及时办理压力管道使用登记。不符合使用登记规定的，应当责令使用单位按照《质检总局特种设备局关于特种设备使用登记有关问题的复函》(质检特函〔2016〕1号)要求，经整改合格后办理使用登记。

- 二、各州、市质量技术监督局对新、改、扩建的公用燃气管道要将监察关口前移，积极向公用燃气管道建设、安装、使用单位宣传《中华人民共和国特种设备安全法》等相关法律法规，防止在工程建设中出现违法违规行为。要对压力管道设计、元件制造、安装、监督检验单位资质，安装单位安装告知、安装质量监督检验等情况进行重点检查，对发现的问题要下达《特种设备安全监察指令书》，严肃查处非法安装行为，确保公用燃气管道本质安全。

- 三、云南省特种设备安全检测研究院、曲靖市、大理州、昭通市质量技术监督综合检测中心要树立大局意识，努力提升检验能力和水平，积极服务全省公用燃气管道检验工作，加强与各地特种设备安全监察机构和公用燃气管道建设、安装、使用单位的协调沟通，针对报检的每个公用燃气管道项目制定科学完善的监督检验和定期检验方案，严格检验标准，保证检验工作质量。

- 四、根据国家质检总局《关于对公用管道监管和检验情况进行摸底的函》（〔2018〕质检特便字第4002号），为便于总局和省局及时了解掌握我省各地公用燃气管道监管情况，请各州、市局于2018年2月5日前将《公用燃气管道监管和检验情况调查表》和《公用燃气管道基础数据调查表》（见附表1和附表2）报省局特设处。

- 云南省质量技术监督局办公室

- 2018年1月23日

附表1：

州（市）公用燃气管道监管和检验情况调查表

| 本州（市）燃气管道监管情况 | 1.地方政府是否出台相关地方法规或文件，明确燃气管道由有关部门负责监督管理：□是 □否 2.明确职责分工的地方法规或文件（名称及内容）： a. . b. . c. . - 燃气管道主管部门是: □住建部门 □其它： - 4.质监部门的职责是: □法定检验（□安装监督检验□定期检验）□使用登记 □其它: . 5.是否开展管道使用登记: □是（已登记的管道长度： Km） □否 - 6.是否开展法定检验: □是（□安装监督检验□定期检验） □否 |
| --- | --- |
| 本州（市）燃气管道安全监管存在的问题及措施建议 |  |

附表2：

州（市）公用燃气管道基础数据调查表

| 序号 | 县（区） | 燃气公司数量（家） | 管道总长度（Km） | 不同压力级别管道长度（Km） |  |  |  | 检验情况统计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 高压（1.6-4.0 Mpa） | 次高压（0.4-1.6 Mpa） | 中压（0.1-0.4Mpa） |  | 监督检验 |  | 定期检验 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 钢管 | PE管 | 2014年以来安装管道总长度（Km） | 2014年以来开展监督检验管道长度（Km） | 定期检验有效期内管道总长度（Km） | 定期检验率（%） | 2017年开展定期检验管道长度（Km） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 抄送： | 局领导、两总师。 |  |
| --- | --- | --- |
| 云南省质量技术监督局办公室 |  | 2018年1月23日印发 |